## Tabelle1
Prüfung elektrischer Anlagen
Prüfprotokoll
Auftraggeber: |  |  | Auftragnehmer:
Anlage: |  |  | SAP: |  | Projekt- Auftrag Nr.:
Prüfung nach: | □ | DGUV Vorschrift 3 | □ | ............/...........
□ Neuanlage |  | Beauftragter des Auftraggebers:
□ Erweiterung |  | Prüfer:
□ Änderung |  | Beginn der Prüfung:
□ Instandsetzung |  | Ende der Prüfung:
□ Wiederholprüfung |  | Netz .................../...................
Netzform: | □ TN-C | □ TN-C-S | □ TT | □ TN-S | □ IT
Besichtigen |  |  |  |  | i.O. | n.i.O.
Auswahl der Betriebsmittel |  |  |  |  | □ | □
Trenn- und Schaltgeräte |  |  |  |  | □ | □
Kabel, Leitungen, Stromschienen |  |  |  |  | □ | □
Kennzeichnung Stromkreis, Betriebsmittel |  |  |  |  | □ | □
Kennzeichnung N- und PE-Leiter |  |  |  |  | □ | □
Leiterverbindungen |  |  |  |  | □ | □
Schutz und Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  | □ | □
Basisschutz, Schutz gegen direktes Berühren |  |  |  |  | □ | □
Zugänglichkeit |  |  |  |  | □ | □
Schutzpotenzialausgleich |  |  |  |  | □ | □
Zus. Örtl. Potentialausgleich |  |  |  |  | □ | □
Dokumentation (Schaltplan) |  |  |  |  | □ | □
Erproben |  |  |  |  | i.O. | n.i.O. | nicht durch-geführt | nicht vor-handen
Rechtsdrehfeld |  |  |  |  | □ | □ | □
Drehrichtung der Motoren |  |  |  |  | □ | □ | □
Funktionsprüfung der Anlage |  |  |  |  | □ | □ | □
FI-Schutzschalter, RCD |  |  |  |  | □ | □ | □ | □
Funktion der Schutz, Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  | □ | □ | □
Gebäudesystemtechnik (Netzwerk-Anschluss) |  |  |  |  | □ | □ | □ | □
Messen |  |  | Stromkreisverteiler Nr.:
Durchgängigkeit des Schutzleiters □ ≤ 1 Ω |  |  |  | Erdungswiderstand: Re........................Ω
[5 empty] | i.O. | n.i.O | nicht gemes-sen
Isolationswiderstand |  |  |  |  | □ | □ | □
Schleifenwiderstand |  |  |  |  | □ | □ | □
RCD (FI) - Messung |  |  |  |  | □ | □ | □ | □
Thermografie |  |  |  |  | □ | □ | □
Verwendete Messgeräte |  | Fabrikat: Fabrikat: Fabrikat:
nach VDE....................... |  | Typ: Typ: Typ:
Prüfergebnis: |  | □ keine Mängel festgestellt
□ Mängel festgestellt
Prüfung elektrischer Anlagen
Prüfprotokoll
Mängel:
Prüf-Plakette angebracht: |  | □ | Ja | Nächster Prüftermin:
|  | □ | Nein
Auftraggeber:
□ Gemäß Übergabebericht elektrische Anlage vollständig übernommen
□ Zustandsbericht erhalten
Ort | Datum |  |  | Unterschrift
Prüfer:
□ Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik
□ Die elektrische Anlage entspricht nicht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik
Ort | Datum |  |  | Unterschrift